志愿消防员职业技能认定站建设标准

（试行）

一、人员

参照《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》的相关要求执行。

二、办公场所

参照《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》的相关要求执行。

三、理论考试场地

参照《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》的相关要求执行。

四、技能实操场地

认定站应具有与志愿消防员职业技能等级相适应的技能实操场地和设备设施：

（一）具有建筑面积不小于300平方米的实操技能认定室。应结合实际设置考位，满足团体标准《志愿消防员》(T/CFPA 020-2023) “技能要求”各模块实操评价工作需要。

（二）具有使用面积不小于400平方米（短边长度不小于15米，长边长度不小于20米）的室外实操场地，满足扑救初起火灾的灭火展开、实际出水和使用各类灭火器灭火的条件。

（三）室内、外技能实操考位应设置音频、视频实时监控设施，音频、视频资料应定期备份存档。

(四) 应配备与志愿消防员职业技能等级相适应的技能实操设备设施（详见附件）。

五、其他要求

轨道交通、民航、石油等行业的志愿消防员职业技能认定站，除遵守本标准外，可根据本行业特点建设设置有关装备、场地等设施，并报中国消防协会备案。

附件：实操设备设施配备标准表

附件：实操设备设施配备标准表

（试行）

一、 火灾扑救

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 内容：灭火准备 要求：能报火警并说明现场情况；能使用手提式强光照明灯；能清点个人通信器材设备；能使用手持式对讲机联络；能引导消防救援队迅速到达火灾现场； 能穿戴消防安全腰带和防护手套,灭火防护服和灭火防护靴；能佩戴消防头盔,消防过滤式综合防毒面具；能操作移动式照明灯组实施照明； 能检查和保养手提式强光照明灯、移动式照明灯组；能检查和保养手持式对讲机等个人通信器材设备；能检查和保养消防头盔、防毒面具、防护服、消防安全腰带和防护手套等；能佩戴正压式消防空气呼吸器。 | 手提式强光照明灯 | 个 | 2 | 志愿消防员实操 |
|  |  | 对讲机 | 台 | 2 |  |
|  |  | 消防防护手套 | 双 | 6 |  |
|  |  | 消防安全腰带 | 条 | 6 |  |
|  |  | 灭火防护服 | 套 | 6 |  |
|  |  | 灭火防护靴 | 双 | 6 |  |
|  |  | 消防头盔 | 个 | 6 |  |
|  |  | 正压式消防空气呼吸器 | 套 | 2 |  |
|  |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 6 |  |
|  |  | 移动式照明灯组 | 个 | 2 |  |
|  | 内容：灭火行动 要求：能识别火灾种类；能操作使用手提式、推车式灭火器灭火；能操作灭火毯灭火，能操作直流水枪灭火；能操作室内消火栓、消防水喉等固定消防设施；能更换和延长水带供水；能操作水带背架和移动式水带卷盘铺设、收卷水带；能协助处置一级火警，能辅助消防救援队扑救火灾； 能操作多功能水枪，完成直流、开花、喷雾三种射流方式转换；能操作手抬机动消防水泵；能操作室外消火栓等消防设施；能协助处置二级火警 ； 能操作泡沫枪、泡沫炮灭火；能驾驶消防摩托车灭火；能操作小型消防车灭火；能协助处置三级火警； | 火灾模型 | 套 | 1 | 真火或模拟实现A、B、C、D、E、F类火灾现场 |
|  |  | 直流水枪 | 把 | 4 | 志愿消防员模拟报告火警、利用灭火器、消火栓等器材扑救初起火灾 |
|  |  | 手提式灭火器 | 具 | 30 |  |
|  |  | 推车式灭火器 | 个 | 3 |  |
|  |  | 灭火毯 | 个 | 2 |  |
|  |  | 多功能水枪 | 把 | 2 |  |
|  |  | 室内消火栓装置 | 套 | 2 |  |
|  |  | 水带 | 盘 | 6 |  |
|  |  | 水带背架 | 个 | 2 |  |
|  |  | 移动式水带卷盘 | 个 | 2 |  |
|  |  | 消防水喉 | 个 | 2 |  |
|  |  | 手抬机动消防水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  | 室外消火栓装置 | 套 | 2 |  |
|  |  | 泡沫枪 | 把 | 1 |  |
|  |  | 泡沫炮 | 个 | 1 |  |
|  |  | 喷雾水枪 | 把 | 1 |  |
|  |  | 消防摩托车 | 台 | 1 |  |
|  |  | 小型消防车 | 台 | 1 |  |
|  |  | 火灾扑救模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 |

二、人员疏散

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容：疏散准备 要求：能辨识疏散指示标志，引导选择疏散路线；能判断安全出口、疏散通道是否畅通；能使用过滤式消防自救呼吸器等器材逃生；能使用逃生绳或利用床单、窗帘等自制简易救生绳自救；能发出求救信号；能清理影响安全出口、疏散通道的障碍物； 能检查智能型疏散指示标志和应急照明的有效性；能使用化学氧消防自救呼吸器等消防器材；能使用逃生缓降器、逃生梯和逃生滑道等疏散设施逃生； 能检查消防自救呼吸器等消防器材的有效性；能检查逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道、逃生气垫等器材的有效性；能勘察并绘制疏散路线示意图； | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 6 | 志愿消防员实际操作相关疏散器材 |
|  |  | 化学氧消防自救呼吸器 | 个 | 6 |  |
|  |  | 逃生绳 | 条 | 2 |  |
|  |  | 逃生缓降器 | 个 | 2 |  |
|  |  | 智能型疏散指示标志和应急照明 | 套 | 1 |  |
|  |  | 逃生梯 | 个 | 1 |  |
|  |  | 逃生滑道 | 个 | 1 |  |
|  |  | 逃生气垫 | 个 | 1 |  |
|  |  | 应急逃生器 | 套 | 2 |  |
| 2 | 内容：组织疏散 要求：能使用哨子、扩音器和消防用荧光棒等器具组织引导人员疏散；能帮助被困人员佩戴消防自救呼吸器；能清点人数并报告；能响应一级灭火和应急疏散预案； 能讲解八字结、紧密结等结绳的方法，床单、窗帘等制作简易救生绳的方法；能采取措施防止疏散过程中可能发生的二次伤害；能响应二级灭火和应急疏散预案； 能使用逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道和逃生气垫等组织人员逃生；能响应三级灭火和应急疏散预案； | 消防用荧光棒 | 个 | 6 |  |
|  |  | 扩音器 | 个 | 2 |  |
|  |  | 哨子 | 个 | 6 |  |
|  |  | 人员疏散模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：结合认定站设施设备等实际组织灭火和应急疏散预案演练，实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：通过实景搭建（包括安全出口、疏散通道等疏散设施设备）或疏散模型（如迷宫、逃生帐篷、通过发烟、低照度、高温炙烤等模拟实际逃生环境），实现考核职业技能相关内容和要求 |

三、应急救援

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容：救援准备 要求：能识别灾情种类；能辨识救援现场环境；能使用警戒器材；能使用消防斧、绝缘剪断钳等破拆器材； 能识别可燃气体标识；能识别有毒气体标识；能识别其他危险化学品标识；能识别和使用常用堵漏器具；能使用铁铤进行破拆； 能判断较大规模公共突发事件；能辨别危害程度较严重的自然灾害、群众遇险事故； | 灾情模型 | 套 | 1 | 地震、水灾、火灾等灾害现场 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：通过示例图板、多媒体资料、人机交互系统等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |
|  |  | 可燃气体标识 有毒气体标识 其他危险化学品标识 | 套 | 1 | 实物、展板、信息化模型 |
|  |  | 警示隔离带 | 卷 | 6 | 志愿消防员实际操作相关救援器材 |
|  |  | 救生绳 | 条 | 3 |  |
|  |  | 多功能消防腰斧 | 把 | 3 |  |
|  |  | 消防斧 | 把 | 3 |  |
|  |  | 绝缘剪断钳 | 把 | 3 |  |
|  |  | 铁铤 | 把 | 3 |  |
| 2 | 内容：救援实施 要求：能报告需救援的准确位置；能通过倾听遇险者倾述，稳定其情绪；能判别现场情况，选择应急救援安全位置；能参与小型建筑物倒塌事故的救援；能参与一般性水灾、雪灾等自然灾害的救援；能实施应急救援现场的警戒；能关闭水源、电源、燃气等灾害来源的开关；能采取预防性措施对自己和他人进行心理调节； 能协助处置一级应急救援； 能通过言语、手势等方法沟通并稳定遇险人员情绪，参与小面积爆炸事故的救援，能参与小规模公共突发事件的处置，能参与较大型建筑物倒塌事故的救援，能参与少量危险化学品泄漏事故的救援，能参与灾情危害程度较大的冰雪等自然灾害和群众遇险的救助，能使用正确方法徒手搬抬非脊柱损伤伤病员，能使用毛毯、绳索、外套等常见材料制作简易担架抬运伤病员，能采用徒手按压的方法抢救心脏骤停的伤病员，能采用口对口、口对口鼻等方法抢救伤病员；能协助处置二级应急救援； 能采用自动体外除颤仪（AED）抢救伤病员，能参与较大规模公共突发事件的处置，能参与灾情危害程度较严重的自然灾害、群众遇险的救助，能协助处置三级应急救援 | 自动体外除颤仪（AED） | 台 | 1 |  |
|  |  | 救援实施模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：通过多媒体资料、人机交互系统、虚拟现实技术等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |

四、宣传教育与检查

| 序号 | 内容及要求 | 设施设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容：消防宣传教育 要求：能宣传消防法律法规、消防安全制度和消防安全操作规程；能宣传本部门、本岗位火灾危险性和防火措施；能宣传消火栓、灭火器等常用消防设施器材使用方法；能宣传火警报警、扑救初起火灾以及自救逃生知识和技能； 能使用灭火器材、避难逃生器材等进行模拟演示；能对新员工、重点部位工作人员讲授消防基础课程；能编写初级志愿消防员的培训教案； 能对中级及以下级别人员进行理论知识培训；能对中级及以下级别人员进行操作技能培训。 | 消防宣传教育和培训系统 | 套 | 1 | 方式一：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式二：消防安全宣传教育培训示例图板或多媒体呈现等方式，实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：结合认定站设施设备等实际开展消防宣传教育和培训，实现考核职业技能相关内容和要求 |
| 2 | 内容：消防安全检查 要求：能辨识违章用火、用电行为；能判断安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；能核查消防器材和消防安全标志在位、完好情况；能判断防火门是否处于正常状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；能核查消防安全重点部位人员在岗情况； 能核查消防安全重点部位管理情况；能核查消防车道畅通情况；能核查灭火器配置、维护情况；能核查消防设施运行状况；能核查违章关闭消防设施、切断消防电源的行为； 能核查消防安全制度、消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案落实情况；能核查定期开展灭火和应急疏散演练情况；能核查易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实以及其他重要物资的防火管理情况。 | 消防安全检查模拟系统 | 套 | 1 | 方式一：通过实景搭建、实物模拟现场实现考核职业技能相关内容和要求； 方式二：通过信息化模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求 方式三：通过示例图板、多媒体资料、人机交互系统等方式实现考核职业技能相关内容和要求 |